## 1
| 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  |  | 机柜No |  |  | UPS A(KVA) |  | UPS B(KVA) |  | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA)
| 6-11 |  | 3.26 | 3.55 | [5 empty] | 6-12 |  |  | 3.48 |  | 3.32 | [5 empty] | 6-13 |  | 3.65 | 3.42 |  |  |  |  | 6-14 |  |  | 5.2 | 4.92 |  |  |  |  | 6-15 |  | 1.78 | 0.69 |  |  |  |  | 6-16 |  | 2.44 | 1.52 |  |  |  |  | 6-17 |  | 4.55 | 3.31
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [7 empty] | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [7 empty] | 41 |  | A | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41
光猫
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 40 |  |  | 40 | 唐山银行 华为服务器(双电设备) |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 唐山银行 华为服务器(双电设备) |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | A | 40 | 唐山银行 启明星辰(单电A路) |  |  |  | 40
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [7 empty] | 39 |  | A | 39 |  |  |  |  | 39 | B | A |  | 39 |  |  |  |  | 39 | B |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [7 empty] | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  | A | 38 | 唐山银行 交换机(双电设备) |  |  |  | 38 | B | A | 38 | 唐山银行 CE5850(双电设备) |  |  |  | 38 | B |  | 38 |  |  |  |  | 38
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [7 empty] | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [7 empty] | 36 |  | A | 36 | 唐山银行 启明星辰交换机(单电A路) |  |  |  | 36 |  | A |  | 36 | 唐山银行 启明星辰交换机(单电A路) |  |  |  | 36 |  | A | 36 | 唐山银行 华为交换机(单电A路) |  |  |  | 36 |  | A | 36 | 唐山银行 华为5700(单电A路) |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [7 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [7 empty] | 34 |  | A | 34 | 唐山银行 F5 2000(单电A路) |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  | A | 34 | 唐山银行 6510交换机(双电设备) |  |  |  | 34 | B | A | 34 | 唐山银行 Brocade 6510(双电设备) |  |  |  | 34 | B |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [7 empty] | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  | A | 32 | 唐山银行 F5 2000(单电A路) |  |  |  | 32 |  | A | 32 | 唐山银行 F5 2000(单电A路) |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | [7 empty] | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | [7 empty] | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [7 empty] | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [7 empty] | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [7 empty] | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | A | 23 | 唐山银行 联想终端控制台(单电A路) |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 唐山银行 华为RH2288(双电设备) |  |  |  | 23
[53 empty] | A | [6 empty] | B
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [7 empty] | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | A | 22 | 唐山银行 X3550 M5服务器(单电A路) |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 唐山银行 华为RH2288(双电设备) |  |  |  | 20
B
A
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [7 empty] | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 17 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 唐山银行 RH2288 V3 | [6 empty] | 17 |  | A | 17 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 17 | B | A |  | 17 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 17 | B |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 | 唐山银行 华为RH5885(双电设备) |  |  |  | 17
A | 16 |  |  |  |  | 16 | B | A |  | 16 | [7 empty] | 16 | B |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  | A | 16 |  |  |  |  | 16 | B
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 唐山银行 RH2288 V3 | [6 empty] | 14 |  | A | 14 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 14 | B | A |  | 14 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 14 | B |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
[8 empty] | A | [10 empty] | B
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 12 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 唐山银行 华为RH5885(双电设备) |  |  |  | 12
A | 11 |  |  |  |  | 11 | B | A |  | 11 | 唐山银行 RH2288 V3 | [6 empty] | 11 | B | A | 11 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 11 | B | A |  | 11 | 唐山银行 IBM power8(双电设备) |  |  |  | 11 | B |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  | A | 11 |  |  |  |  | 11 | B
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | A | 10 | 唐山银行 兼容机(单电A路) |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 唐山银行 HITACHI G400(双电设备) |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 8 |  |  |  |  | 8 |  | A |  | 8 | 唐山银行 RH2288 V3 | [6 empty] | 8 | B |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 唐山银行 IBM服务器(双电设备) |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 7 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7 |  |  | 7 | 唐山银行 IBM720服务器 (双电设备) |  |  |  | 7 |  | A |  | 7 |  |  |  |  | 7 | B |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | A | 7 |  |  |  |  | 7 | B |  | 7 | 唐山银行 IBM720(双电设备) |  |  |  | 7
A | 6 |  |  |  |  | 6 | B |  |  | 6 | [7 empty] | 6 |  | A | 6 |  |  |  |  | 6 | B |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | A | 6 |  |  |  |  | 6 | B
| 5 |  |  |  |  | 5 |  | A |  | 5 | 唐山银行 RH2288 V3 | [6 empty] | 5 | B |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 唐山银行 360源代码安全缺陷分析系统V5.0(双电设备) |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
B
A
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 唐山银行 IBM服务器 SN-828422A-2138FAW(双电设备) |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | A |  | 3 |  |  |  |  | 3 | B |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  |  | UPS A(KVA) |  | UPS B(KVA) |  | A+B(KVA)
| 6-18 |  | 4.52 | 3.26 |  |  |  |  | 6-19 |  |  | 4.21 |  | 3.89
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | Oracle一体机 | [6 empty] | 42
| 41 | 唐山银行 SJJ1511 (单电A路) |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [7 empty] | 41
A
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 40
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [7 empty] | 39
A | 38 | 唐山银行 SUNSI (单电A路) |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [7 empty] | 38
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [7 empty] | 37
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [7 empty] | 36
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [7 empty] | 35
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [7 empty] | 34
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 33
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [7 empty] | 32
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | [7 empty] | 31
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [7 empty] | 30
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | [7 empty] | 29
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [7 empty] | 28
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [7 empty] | 27
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 26
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 25
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [7 empty] | 23
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [7 empty] | 22
| 21 | 唐山银行 华为H22H-03(双电设备) |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 21
A | [6 empty] | B
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [7 empty] | 19
| 18 | 唐山银行 华为H22H-03(双电设备) |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 18
A | [6 empty] | B
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [7 empty] | 17
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
| 15 | 唐山银行 华为H22H-03(双电设备) |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 15
A | [6 empty] | B
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 14
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 13
| 12 | 唐山银行 华为RH5885(双电设备) |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 12
A | 11 |  |  |  |  | 11 | B |  |  | 11 | [7 empty] | 11
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
| 7 | 唐山银行 IBM720(双电设备) |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 7
A | 6 |  |  |  |  | 6 | B |  |  | 6 | [7 empty] | 6
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1