## 1
| 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA) |  |  |  | 机柜No |  | UPS A(KVA) | UPS B(KVA) | A+B(KVA)
| 6-11 |  | 3.26 | 3.55 |  |  |  |  | 6-12 |  | 3.48 | 3.32
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 41
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 17 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 17 |  |  | 17 | 唐山银行 RH2288 V3 |  |  |  | 17
A | 16 |  |  |  |  | 16 | B | A | 16 |  |  |  |  | 16 | B
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 唐山银行 RH2288 V3 |  |  |  | 14
[8 empty] | A | [6 empty] | B
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 12 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
A | 11 |  |  |  |  | 11 | B | A | 11 | 唐山银行 RH2288 V3 |  |  |  | 11 | B
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 8 |  |  |  |  | 8 |  | A | 8 | 唐山银行 RH2288 V3 |  |  |  | 8 | B
| 7 | 唐山银行 华为RH5885 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
A | 6 |  |  |  |  | 6 | B |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 5 |  |  |  |  | 5 |  | A | 5 | 唐山银行 RH2288 V3 |  |  |  | 5 | B
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1